| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение НКУ |  |
| 2 | Порядковый номер схемы (серийная) |  |
| 3 | Исполнение по способу установки | □ Напольный □ Навесной □ Встроенный |
| 4 | Степень защиты IP |  |
| 5 | Климатическое исполнение по ГОСТ |  |
| 6 | Размещение вводов | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 7 | Наличие вводного Автоматического выкл. | □ Да □ Нет |
| 8 | Производитель автоматических выключателей | □ IEK □ DeKraft □ EKF □ Импортный (бренд) |
| 9 | Сечение входящих кабелей, мм2 |  |
| 10 | Счётчик | Наличие | □ Да □ Нет |
|  |  | Вид | □ Электронный □ Индукционный |
|  |  | Тип ( стандартный счётчик ) |  |
|  |  | Количество фаз | □ Однофазный □ Трёхфазный |
|  |  | Количество тарифов |  |
|  |  | Тех. условия для 2-х тарифного |  |
| 11 | Тип корпуса, мм | Навесные | □ 250х350х95 | □ 250х350х170 |
|  |  |  | □ 466х350х95 | □ 466х350х170 |
|  |  |  | □ 682х350х170 | □ 750х700х170 |
|  |  |  | □ 750х700х255 | □ 750х700х170 |
|  |  |  | □ 466х684х170 | □ 682х684х170 |
|  |  |  | □ 898х684х170 | □ 380х150х130 |
|  |  | Встраиваемые | □ 250х350х95 | □ 250х380х95 |
|  |  |  | □ 496х380х95 | □ 496х380х170 |
|  |  |  | □ 712х380х170 | □ 496х380х95 |
|  |  |  | □ 496х380х170 | □ 712х380х170 |
|  |  |  | □ 780х730х170 | □ 780х730х170 |
|  |  |  | □ 1010х950х160 | □ 415х190х130 |
|  |  | Напольные | □ 600х600х270 | □ 600х600х360 | □ 1000х600х360 |
|  |  |  | □ 800х600х270 | □ 800х600х360 | □ 1000х600х400 |
|  |  |  | □ 1200х600х400 | □ 1400х800х400 | □ 1600х900х400 |
|  |  | Нестандартные | В_________ Ш_________ Г_________ |
| 12 | Срок изготовления, дн. |  |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Наименование заказчика |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |

Опросный лист НКУ.