| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель: | Асинхронный | □ Да |
|  |  | Постоянного тока | □ Да |
|  |  | Синхронный | □ Да |
| 2 | Число двигателей, управляемых от шкафа: | - реверсивные |  |
|  |  | - нереверсивные |  |
| 3 | Номинальная мощность электродвигателя: Pн, кВт |  |
| 4 | Номинальный ток ввода, А |  |
| 5 | Номинальное напряжение, В |  |
| 6 | Номинальное напряжение цепи управления, В |  |
| 7 | Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы): |  |
| 8 | Наличие тахогенератора | □ Да □ Нет |
| 9 | Подвод кабелей к шкафу | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 10 | Аппаратура токовой защиты: | - тепловое реле механическое | □ Да □ Нет |
|  |  | - тепловое реле электронное | □ Да □ Нет |
|  |  | - токовое реле | □ Да □ Нет |
|  |  | - автоматический выключатель | □ Да □ Нет |
|  |  | - автоматический выключатель с независимым расцепителем | □ Да □ Нет |
|  |  | - другое |  |
| 11 | Возможность резервного включения электродвигателя к питающей сети (АВР): | □ Да □ Нет |
| 12 | Стабилизатор напряжения | □ Да □ Нет |
| 13 | Степень защиты, IP |  |
| 14 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое |  |
| 15 | Габаритные размеры, мм | В_______ Ш_______ Г_______ |
| 16 | Исполнение: | - напольное | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное | □ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное | □ Да □ Нет |
| 17 | Название в рамке |  |
| 18 | Дополнительные требования: |  |
| 19 | Технологические параметры, по которым регулируется электропривод: |  |
| 20 | Характеристика технологического оборудования управляемого электроприводом |  |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Наименование заказчика |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |

Опросный лист НКУ . Управление двигателем.